## Table 6
2-gas mixes
1 % Propane / 18 % Oxygen // Nitrogen
8 % Butane / 13.8 % Carbon Dioxide // Nitrogen (pressure restricted 100 psig)
1 % Methane / 3 % Carbon Dioxide // Nitrogen
1.5 % Methane / 15 % Oxygen // Nitrogen
1.62 % Methane / 18 % Oxygen // Nitrogen
0.9 % Butane / 18 % Oxygen // Nitrogen
0.7 % Pentane / 15 % Oxygen // Nitrogen
0.7 % Pentane / 18 % Oxygen // Nitrogen
25 % Nitrogen / 35 % Carbon Dioxide // Methane
2.2 % Methane / 18 % Oxygen // Nitrogen
2.5 % Methane / 18 % Oxygen // Nitrogen
5 % Methane / 10 % Carbon Dioxide // Nitrogen
0.5 % Oxygen / 30 % Carbon Dioxide // Nitrogen
3-gas mixes
2 % Carbon Dioxide / 2.5 % Methane / 15 % Oxygen // Nitrogen
50 ppm Carbon Monoxide / 4 % Methane / 5 % Carbon Dioxide // Nitrogen
5 % Carbon Dioxide / 5 % Methane / 6 % Oxygen // Nitrogen
50 ppm Carbon Monoxide / 2.2 % Methane / 18 % Oxygen // Nitrogen
50 ppm Carbon Monoxide / 2.5 % Methane / 12 % Oxygen // Nitrogen
50 ppm Carbon Monoxide / 2.5 % Methane / 18 % Oxygen // Nitrogen
100 ppm Carbon Monoxide / 2.2 % Methane / 15 % Oxygen // Nitrogen
100 ppm Carbon Monoxide / 2.5 % Methane / 19 % Oxygen // Nitrogen
100 ppm Carbon Monoxide / 2.5 % Methane / 18 % Oxygen // Nitrogen
100 ppm Carbon Monoxide / 2.2 % Methane / 18 % Oxygen // Nitrogen
25 ppm Hydrogen Sulphide / 2.5 % Methane / 18.5 % Oxygen // Nitrogen
50 ppm Hydrogen Sulphide / 2.5 % Methane / 17 % Oxygen // Nitrogen
15 ppm Hydrogen Sulphide / 0.75 % Methane / 18 % Oxygen // Nitrogen
4-gas mixes
60 ppm Carbon Monoxide / 1.5 % Carbon Dioxide / 2.5 % Methane / 18 % Oxygen // Nitrogen
100 ppm Carbon Monoxide / 2 % Carbon Dioxide / 2.2 % Methane / 15 % Oxygen // Nitrogen
100 ppm Carbon Monoxide / 2 % Carbon Dioxide / 0.75 % Propane / 15 % Oxygen // Nitrogen
100 ppm Hydrogen / 100 ppm Methane / 5 % Carbon Dioxide / 16 % Oxygen // Nitrogen
4-gas (Quad) mixes
10 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.2 % CH4 / 18 % O2 // N2
10 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2
10 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.5 % CH4 / 20.9 % O2 // N2
15 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2
15 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.2 % CH4 / 18 % O2 // N2
15 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2
15 ppm H2S / 100 ppm CO / 2 % CO2 / 15 % O2 // N2
15 ppm H2S / 250 ppm CO / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2
15 ppm H2S / 2 % CO2 / 2.5 % CH4 / 15 % O2 // N2
20 ppm H2S / 60 ppm CO / 1.45 % CH4 / 15 % O2 // N2
25 ppm H2S / 50 ppm CO / 1.62 % CH4 / 18 % O2 // N2
25 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.2 % CH4 / 12 % O2 // N2
25 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.2 % CH4 / 18 % O2 // N2
25 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2
25 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.5 % CH4 / 19 % O2 // N2
25 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.5 % CH4 / 20.9 % O2 // N2
25 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.5 % CH4 / 12.0 % O2 // N2
25 ppm H2S / 50 ppm CO / 0.9 % Iso-Butane / 12 % O2 // N2
25 ppm H2S / 65 ppm CO / 1.5 % CH4 / 18.5 % O2 // N2
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 1.25 % CH4 / 18 % O2 // N2
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.2 % CH4 / 18 % O2 // N2
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.2 % CH4 / 20.9 % O2 // N2
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.5 % CH4 / 18.5 % O2 // N2
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.5 % CH4 / 19 % O2 // N2
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.5 % CH4 / 20.9 % O2 // N2
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 0.85 % Propane / 18 % O2 // N2
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 0.35 % Pentane / 18 % O2 // N2
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 0.7 % Pentane / 18 % O2 // N2
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 1.1 % Propane / 18 % O2 // N2
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 1.1 % Propane / 19 % O2 // N2
25 ppm H2S / 200 ppm CO / 2.5 % CH4 / 17 % O2 // N2
25 ppm H2S / 200 ppm CO / 0.7 % Pentane / 18 % O2 // N2
40 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.2 % CH4 / 15 % O2 // N2
40 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.5 % CH4 / 15 % O2 // N2
40 ppm H2S / 2 % CO2 / 2.5 % CH4 / 15 % O2 // N2
50 ppm H2S / 200 ppm CO / 2.2 % CH4 / 17 % O2 // N2
50 ppm H2S / 200 ppm CO / 2.5 % CH4 / 17 % O2 // N2
50 ppm H2S / 500 ppm CO / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2
5-gas (Quint) mixes
15 ppm H2S / 50 ppm CO / 2 % CO2 / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2
15 ppm H2S / 100 ppm CO / 1 % CO2 / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2
15 ppm H2S / 100 ppm CO / 2 % CO2 / 2.5 % CH4 / 15 % O2 // N2
15 ppm H2S / 100 ppm CO / 2 % CO2 / 0.75 % Butane / 15 % O2 // N2
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 5000 ppm CO2 / 2.2 % CH4 / 18 % O2 // N2
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 5000 ppm CO2 / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 2 % CO2 / 2.5 % CH4 / 20.9 % O2 // N2
40 ppm H2S / 100 ppm CO / 2 % CO2 / 2.2 % CH4 / 15 % O2 // N2
Complex Mixtures
10 ppm Benzene
10 ppm Ethyl-Benzene
10 ppm Toluene
10 ppm M-Xylene
10 ppm O-Xylene
10 ppm P-Xylene
Balance Nitrogen
100 ppm Hydrogen
500 ppm Carbon Dioxide
500 ppm Carbon Monoxide
500 ppm Ethane
500 ppm Ethylene
500 ppm Acetylene
500 ppm Methane
Balance Air
100 ppm Methane
100 ppm Ethane
100 ppm Propane
100 ppm Butane
100 ppm Pentane
100 ppm Hexane
Balance Nitrogen

## Table 7
Mixture | Cat. | Aerosol | 34L | 58L | 110L | Days | Cert. tol. | Prod. tol. | Stability (months)
15 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.2 % CH4 / 18 % O2 // N2 | 3 | 7 | 329195 | 329194 | 356109 | 15 | Dif. | Dif. | 24
15 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2 | 3 | 7 | 314000 | 312121 | 355547 | 15 | Dif. | Dif. | 24
15 ppm H2S / 100 ppm CO / 2 % CO2 / 15 % O2 // N2 | 3 | 7 | 312216 | 314009 | 355548 | 15 | Dif. | Dif. | 24
15 ppm H2S / 250 ppm CO / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2 | 3 | 7 | 318503 | 312952 | 355572 | 15 | Dif. | Dif. | 24
15 ppm H2S / 2 % CO2 / 2.5 % CH4 / 15 % O2 // N2 | 3 | 7 | 313428 | 313177 | 355573 | 15 | Dif. | Dif. | 24
20 ppm H2S / 60 ppm CO / 1.45 % CH4 / 15 % O2 // N2 | 3 | 7 | 316016 | 312242 | 355490 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 50 ppm CO / 1.62 % CH4 / 18 % O2 // N2 | 3 | 7 | 320048 | 320176 | 355491 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.2 % CH4 / 12 % O2 // N2 | 3 | 7 | 328729 | 329582 | 355574 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.2 % CH4 / 18 % O2 // N2 | 3 | 7 | 335513 | 312199 | 355575 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2 | 3 | 7 | 314538 | 312138 | 355576 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.5 % CH4 / 19 % O2 // N2 | 3 | 7 | 329994 | 333297 | 355492 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.5 % CH4 / 20.9 % O2 // N2 | 3 | 7 | 332330 | 317408 | 355577 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 50 ppm CO / 2.5 % CH4 / 12.0 % O2 // N2 | 3 | 7 | 312137 | 312663 | 355578 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 50 ppm CO / 0.9 % Iso-Butane / 12 % O2 // N2 | 3 | 7 | 313160 | 312651 | 355579 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 65 ppm CO / 1.5 % CH4 / 18.5 % O2 // N2 | 3 | 7 | 335514 | 315531 | 355580 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 1.25 % CH4 / 18 % O2 // N2 | 3 | 7 | 317672 | 319480 | 355493 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.2 % CH4 / 18 % O2 // N2 | 3 | 7 | 312118 | 312117 | 355581 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.2 % CH4 / 20.9 % O2 // N2 | 3 | 7 | 319435 | 316092 | 355582 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2 | 3 | 7 | 312198 | 312201 | 355583 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.5 % CH4 / 18.5 % O2 // N2 | 3 | 7 | 313159 | 312191 | 355584 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.5 % CH4 / 19 % O2 // N2 | 3 | 7 | 312940 | 315870 | 355494 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.5 % CH4 / 20.9 % O2 // N2 | 3 | 7 | 312705 | 312244 | 355585 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 0.85 % Propane / 18 % O2 // N2 | 3 | 7 | 319878 | 319877 | 355586 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 0.35 % Pentane / 18 % O2 // N2 | 3 | 7 | 326282 | 314131 | 355587 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 0.7 % Pentane / 18 % O2 // N2 | 3 | 7 | 320464 | 319221 | 355473 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 1.1 % Propane / 18 % O2 // N2 | 3 | 7 | 319433 | 312210 | 355474 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 1.1 % Propane / 19 % O2 // N2 | 3 | 7 | 333318 | 312208 | 355475 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 200 ppm CO / 2.5 % CH4 / 17 % O2 // N2 | 3 | 7 | 335515 | 321818 | 355477 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 200 ppm CO / 0.7 % Pentane / 18 % O2 // N2 | 3 | 7 | 335521 | 320550 | 355478 | 15 | Dif. | Dif. | 24
40 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.2 % CH4 / 15 % O2 // N2 | 3 | 7 | 312119 | 314889 | 355720 | 15 | Dif. | Dif. | 24
40 ppm H2S / 100 ppm CO / 2.5 % CH4 / 15 % O2 // N2 | 3 | 7 | 312131 | 314467 | 355479 | 15 | Dif. | Dif. | 24
40 ppm H2S / 2 % CO2 / 2.5 % CH4 / 15 % O2 // N2 | 3 | 7 | 312133 | 312134 | 338312 | 15 | Dif. | Dif. | 24
50 ppm H2S / 200 ppm CO / 2.2 % CH4 / 17 % O2 // N2 | 3 | 7 | 312686 | 312673 | 355480 | 15 | Dif. | Dif. | 24
50 ppm H2S / 200 ppm CO / 2.5 % CH4 / 17 % O2 // N2 | 3 | 7 | 320465 | 314115 | 355481 | 15 | Dif. | Dif. | 24
50 ppm H2S / 500 ppm CO / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2 | 3 | 7 | 327042 | 312939 | 355482 | 15 | Dif. | Dif. | 24
5-gas (Quint) mixes
15 ppm H2S / 50 ppm CO / 2 % CO2 / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2 | 4 | 7 | 335517 | 326040 | 355483 | 15 | Dif. | Dif. | 24
15 ppm H2S / 100 ppm CO / 1 % CO2 / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2 | 4 | 7 | 312880 | 317524 | 355484 | 15 | Dif. | Dif. | 24
15 ppm H2S / 100 ppm CO / 2 % CO2 / 2.5 % CH4 / 15 % O2 // N2 | 4 | 7 | 315250 | 312652 | 355485 | 15 | Dif. | Dif. | 24
15 ppm H2S / 100 ppm CO / 2 % CO2 / 0.75 % Butane / 15 % O2 // N2 | 4 | 7 | 335518 | 335519 | 355486 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 5000 ppm CO2 / 2.2 % CH4 / 18 % O2 // N2 | 4 | 7 | 319453 | 318857 | 355721 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 5000 ppm CO2 / 2.5 % CH4 / 18 % O2 // N2 | 4 | 7 | 319460 | 319459 | 355487 | 15 | Dif. | Dif. | 24
25 ppm H2S / 100 ppm CO / 2 % CO2 / 2.5 % CH4 / 20.9 % O2 // N2 | 4 | 7 | 335520 | 327770 | 355488 | 15 | Dif. | Dif. | 24
40 ppm H2S / 100 ppm CO / 2 % CO2 / 2.2 % CH4 / 15 % O2 // N2 | 4 | 7 | 319876 | 334631 | 355489 | 15 | Dif. | Dif. | 24
Complex Mixtures
10 ppm Benzene
10 ppm Ethyl-Benzene
10 ppm Toluene
10 ppm M-Xylene | 2 | 314039 | 335914 | 333328 | 333379 | 7 | ±10% | ±20% | 60
10 ppm O-Xylene
10 ppm P-Xylene
Balance Nitrogen
100 ppm Hydrogen
500 ppm Carbon Dioxide
500 ppm Carbon Monoxide
500 ppm Ethane | 2 | 312640 | 335916 | 335944 | 335945 | 7 | ±10% | ±20% | 60
500 ppm Ethylene
500 ppm Acetylene
500 ppm Methane
Balance Air
100 ppm Methane
100 ppm Ethane
100 ppm Propane
100 ppm Butane | 2 | 315649 | 335915 | 335943 | 331739 | 7 | ±2% | ±10% | 60
100 ppm Pentane
100 ppm Hexane
Balance Nitrogen